大冶市市级政府采购竞争性谈判需求公示及征集公告

（大冶市人民检察院LED显示屏及视频会议系统设备采购项目）

依据政府采购计划备案420000-2023-00299号函要求，大冶市政府采购中心就大冶市人民检察院LED显示屏及视频会议系统设备采购项目进行竞争性谈判方式实施采购，现邀请有意向的潜在供应商参与竞争性谈判。

一、项目编号：DYJC20230104

二、项目名称：大冶市人民检察院LED显示屏及视频会议系统设备采购项目

三、采购内容：详见采购需求（附件10）

四、采购预算：90万元，最高限价90万元

五、供应商资格条件

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

6、不接受联合体投标。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

七、政府采购相关政策执行：

1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、根据《中国人民银行大冶市支行 大冶市财政局关于印发<大冶市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（冶银发[2020]65号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商（中小微企业）可在政府采购项目中标后登录大冶市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。

3、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

（1）非专门面向中小企业的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体价格扣除比例：货物服务类为6%，工程类为2%，不重复享受政策。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

八、需求公示

（一）公示期：自2023年2月1日起至2023年2月3日止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在黄石市（大冶市）政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10060/#/index）内提交相关意见。

（三）采购需求获取方式：登录湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）或黄石市（大冶市）政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10060/#/index），本公告中的链接免费下载。

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

九、参与竞争性谈判方式

（一）接受邀请的供应商为本项目备选供应商，最终由竞争性谈判小组从合格的备选供应商中确定不少于三家（含三家）供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入大冶市政府采购中心不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商，在有效时间内进入黄石市（大冶市）政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10060/#/index）直接登记。流程如下：

（1）未注册账号的供应商。先完成账号注册，经审核通过后办理ＣＡ锁。方式：打开黄石市（大冶市）政府采购交易系统首页，点击“供应商注册”填写注册信息。供应商注册时应诚信客观、真实准确填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 锁办理（办理流程可在黄石市政府采购交易系统首页-下载中心，下载《黄石市政府采购交易系统数字证书申请流程》）。

（2）已有账号但未办理 CA 的供应商。登录黄石市（大冶市）政府采购交易系统，明确所参与项目标段，在有效时间内直接登记（注：未办理 CA 锁无法提交响应文件！请潜在供应商及时前往黄石市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则产生的后果由供应商自行承担）。

（3）已办理 CA 的供应商。登录黄石市（大冶市）政府采购交易系统，可在有效时间内登记。

售价：0元

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1. 供应商信息表（格式见附件1）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照等证明材料。）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供声明函）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3. 应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供声明函及网页截图）。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

5. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

6. 不接受联合体投标、不允许中标后分包。

十、联系方式

集中采购机构：大冶市政府采购中心

联系人：李奕霏

联系电话：0714-3188077

地址：大冶市大棋西路2号

采购人：大冶市人民检察院

联系人：夏学龙

联系电话：13872053955

地址：大冶市金湖大道75号

大冶市政府采购中心

2023年1月31日

附件1：供应商报名表

附件2：中小企业声明函

附件3：中小企业划型标准

附件4：残疾人福利性单位声明函

附件5：财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

附件6：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

附件7：未被列入记录名单的声明函

附件8：未参加同一合同项下的政府采购活动的声明函

附件9：未为本采购项目提供服务的声明函

附件10：采购需求

附件1：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的报名资料 | 1、具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照等证明材料。） |
|  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供声明函） |
|  | 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供声明函） |
|  | 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供声明函） |
|  | 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供声明函） |
|  | 6、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供声明函及网页截图） |
|  | 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函） |
|  | 8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函） |
|  | 9、供应商报名表。（提供报名表） |

附件2：

中小企业声明函

（适用于货物类项目）

大冶市政府采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

供应商（公章）：

日   期：

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

大冶市政府采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

供应商（公章）：

日   期：

附件3：	中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员(人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件4：

残疾人福利性单位声明函

大冶市政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加 （采购人） 的     项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

日   期：

## 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件5：

## 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

大冶市政府采购中心：

（投标人全称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 具有合法健全的财务会计制度及依法缴纳税收和社会保障资金；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

## 附件6：

## 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

大冶市政府采购中心：

（投标人全称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

- 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

## 附件7：

## 未被列入记录名单的声明函

大冶市政府采购中心：

(投标人全称)  参加贵中心组织的（项目名称）项目(项目编号：)的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

## 附件8：

## 未参加同一合同项下的政府采购活动的声明函

（含专门面向中小企业预留的项目及组成联合体的成员之间）

大冶市政府采购中心：

(投标人全称)  参加贵中心组织的（项目名称）项目(项目编号：)的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

## 附件9：

## 未为本采购项目提供服务的声明函

大冶市政府采购中心：

(投标人全称)  参加贵中心组织的（项目名称）项目(项目编号：)的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

# 附件10：

# 采购需求

# 一、资格条件：

1、应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他政府采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

6、本项目的特定资格条件：不接受联合体投标。

# 二、采购货物（服务）一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格 | 要求/备注 | 货物/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、五楼会议室采购清单 |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 8.6016 | 平方米 | 见下表 |  | 货物 |
| 2 | 接收卡 | 1 | 批 |  |  | 货物 |
| 3 | 显示屏专业播控软件 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 4 | 台式电脑 | 1 | 台 |  | 节能产品 | 货物 |
| 5 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 6 | 配电柜 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 7 | 技术服务费 | 1 | 项 |  |  | 服务 |
| 8 | 包装材料 | 8.6016 | 平方米 |  |  | 货物 |
| 9 | 线材 | 1 | 项 |  |  | 货物 |
| 10 | 专业音箱 | 4 | 只 |  |  | 货物 |
| 11 | 支架 | 4 | 只 |  |  | 货物 |
| 12 | 专业功放 | 2 | 台 |  |  | 货物 |
| 13 | 调音台 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 14 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 15 | 无线话筒 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 16 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 17 | 话筒天线 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 18 | 25米50-5带BNC成品线材 | 2 | 根 |  |  | 货物 |
| 19 | 电源管理器 | 2 | 台 |  |  | 货物 |
| 20 | 会议系统主机 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 21 | 数字会议系统软件 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 22 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 23 | 会议话筒 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 24 | 会议主席控制内嵌软件 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 25 | 会议话筒 | 35 | 台 |  |  | 货物 |
| 26 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 35 | 套 |  |  | 货物 |
| 27 | 连接线 | 4 | 台 |  |  | 货物 |
| 28 | 插座 | 4 | 根 |  |  | 货物 |
| 29 | 指挥控制台 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 30 | 音频连接线 | 10 | 根 |  |  | 货物 |
| 31 | 音频连接线 | 1 | 根 |  |  | 货物 |
| 32 | 音频线RVVP2*0.5 | 50 | 米 |  |  | 货物 |
| 33 | 金银线 300芯 | 150 | 米 |  |  | 货物 |
| 34 | 20米HDMI视频线 | 3 | 条 |  |  | 货物 |
| 35 | 六类非屏蔽网线 | 1 | 箱 |  |  | 货物 |
| 36 | 水晶头 | 1 | 盒 |  |  | 货物 |
| 37 | RVV3*1.5 | 1 | 卷 |  |  | 货物 |
| 38 | 镀锌钢管 | 10 | 支 |  |  | 货物 |
| 39 | 镀锌钢管 | 5 | 支 |  |  |  |
| 二、十楼会议室采购清单 |
| 40 | 室内全彩屏 | 43.52 | ㎡ | 见下表 |  | 货物 |
| 41 | 电源 | 213 | 台 |  |  | 货物 |
| 42 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 43 | 接收卡 | 102 | 套 |  |  | 货物 |
| 44 | 长排线、卡级联线 | 102 | 套 |  |  | 货物 |
| 45 | 显示屏钢架、包边 | 45.02 | ㎡ |  |  | 货物 |
| 46 | 显示屏专业播控软件 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 47 | 智控盒 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 48 | 配电柜 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 49 | 控制计算机 | 1 | 台 |  | 节能产品 | 货物 |
| 50 | 钢结构 | 1 | 项 |  |  | 货物 |
| 51 | 通讯线、电源线 | 1 | 批 |  |  | 货物 |
| 52 | 技术服务费 | 1 | 项 |  |  | 服务 |
| 53 | 会议系统主机 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 54 | 数字会议系统软件 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 55 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 56 | 会议话筒 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 57 | 会议主席控制内嵌软件 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 58 | 会议话筒 | 7 | 台 |  |  | 货物 |
| 59 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 7 | 套 |  |  | 货物 |
| 60 | 连接线 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 61 | 插座 | 1 | 根 |  |  | 货物 |
| 62 | 网络中控主机 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 63 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 64 | 平板电脑 | 1 | 台 |  | 节能产品 | 货物 |
| 65 | 无线路由器 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 66 | 控制器 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 67 | 无线话筒 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 68 | 天线分配器 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 69 | 话筒天线 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 70 | 50-5同轴线 | 1 | 卷 |  |  | 货物 |
| 71 | BNC焊接型公头Q9 | 4 | 个 |  |  | 货物 |
| 72 | 智能混音器 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 73 | 超清会议终端 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 74 | 高清摄像头 | 1 | 台 |  |  | 货物 |
| 75 | 机柜 | 1 | 套 |  |  | 货物 |
| 76 | 台式电脑 | 1 | 台 |  | 节能产品 | 货物 |
| 77 | 音频连接线 | 10 | 根 |  |  | 货物 |
| 78 | 音频连接线 | 1 | 根 |  |  | 货物 |
| 79 | 多媒体插座 | 2 | 个 |  |  | 货物 |
| 80 | 音频线RVVP2*0.5 | 50 | 米 |  |  | 货物 |
| 81 | 金银线 300芯 | 100 | 米 |  |  | 货物 |
| 82 | 传输盒 | 8 | 对 |  |  | 货物 |
| 83 | 20米HDMI视频线 | 8 | 条 |  |  | 货物 |
| 84 | 2米HDMI视频线 | 8 | 条 |  |  | 货物 |
| 85 | 六类非屏蔽网线 | 2 | 箱 |  |  | 货物 |
| 86 | 水晶头 | 1 | 盒 |  |  | 货物 |
| 87 | RVV3*1.5 | 1 | 卷 |  |  | 货物 |
| 88 | 镀锌钢管 | 20 | 支 |  |  | 货物 |
| 89 | 镀锌钢管 | 10 | 支 |  |  | 货物 |

# 三、技术服务要求

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 显示屏尺寸是：3.84*2.24=8.6 1.像素点间距：≤1.5mm 2.像素密度：≥422500Dots/m2，单元板分辨率：≥21632Dots 3.驱动方式支持恒流驱动，供电方式支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 4.整屏平整度：≤0.04mm 5.模组平整度：≤0.03mm，拼接缝：≤0.03mm 6.亮度均匀性：≥99%，色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 7.色温：800-18000K，水平垂直视角：≥170°，对比度：≥9000：1，白平衡亮度：≥750Cd/m² 8.刷新率：≥3840Hz 9.像素失控率：<1/100000，发光点中心偏距：＜0.8% 10.峰值功耗：≤300W/m²，平均功耗：≤120W/m² 11.具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 12.色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 13.灰度等级：采用16bit技术 14.抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 15.LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 16.具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能 17.可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 18.产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上 19.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 20.LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试 21.使用寿命：≥100000h 22.平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤4分钟 23.屏幕温升：最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 24.为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作，要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。 25.盐雾：盐雾10级 26.阻燃：PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 27.产品通过 GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》试验，辐射干扰检测结果符合标准规范要求，符合ClassB限值要求。在30-230MHz频率范围内，峰值限值 dB≤41μV/m；在230-1000MHz频率范围内，峰值限值 dB≤46μV/m 28.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 29.抗震实验：显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试，测试结果满足抗震10级 30.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 |  |
| 2 | 接收卡 | •集成HUB75； •支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； •支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； •单卡支持16组RGB信号输出； •支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； •支持DC 3.3V~6V超宽工作电压； |  |
| 3 | 显示屏专业播控软件 | 技术参数： 1.支持视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 3.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； |  |
| 4 | 台式电脑 | 安可台式电脑整机，CPU：D2000、内存8G、硬盘256G、显卡2G、支持串口、显示器23英寸 ,所投产品必须为安可产品。 |  |
| 5 | 视频处理器 | •支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； •最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持三画面显示，位置、大小可自由调节； •支持HDCP1.4； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； |  |
| 6 | 配电柜 | 1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 |  |
| 7 | 技术服务费 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用； 2.包边要求：采用铝塑板或不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选； |  |
| 8 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 |  |
| 9 | 线材 | 动力电缆，电源线，网线，强弱电材料槽式电缆桥架 |  |
| 10 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 |  |
| 11 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm |  |
| 12 | 专业功放 | 两声道功放有≥三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用强制散热设计，风机噪音小；具有可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:≥350W*2.立体声/并联4Ω:≥530W*2.桥接8Ω:≥1060W。 4、采用XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |
| 13 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） |  |
| 14 | 音频处理器 | 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.支持通过iOS、iPad、Android的手机/平板APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |
| 15 | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 |  |
| 16 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |  |
| 17 | 话筒天线 | 1.射频频率范围：450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：50Ω 4.放大器底噪：＜3.6dB 5.增益：18db(典型) 6.极化方式：垂直 7.前后比：≥25dB 8.指向性：180度指向 |  |
| 18 | 25米50-5带BNC成品线材 | 25米SYV 50-5-1带BNC头子成品线材 |  |
| 19 | 电源管理器 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |  |
| 20 | 会议系统主机 | 设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。16路凤凰端子支持16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 4.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 16.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 |  |
| 22 | 数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |  |
| 23 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 3.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 4.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 5.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+8个无线单元。 |  |
| 24 | 会议话筒 | 采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证，并盖公章） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 |  |
| 25 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 |  |
| 26 | 会议话筒 | 采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 12.具有2个网口，可用于手拉手级联。 |  |
| 27 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 |  |
| 28 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） |  |
| 29 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 |  |
| 30 | 指挥控制台 | 控制台950*800*1850mm主体框架1.8mm，背板1.5mm，门板1.0mm优质板材厚度冷轧钢板，E1级25mm厚实木颗板表面双贴面，桌沿30mm，可调地脚，单屏支架3个，专用PDU2个。 |  |
| 31 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm |  |
| 32 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm |  |
| 33 | 音频线RVVP2*0.5 | 音频线带屏蔽RVVP2*0.5，200米/卷 |  |
| 34 | 金银线 300芯 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 |  |
| 35 | 20米HDMI视频线 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度20米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm |  |
| 36 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线，100米/卷 |  |
| 37 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 |  |
| 38 | RVV3*1.5 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 |  |
| 39 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |  |
| 40 | 镀锌钢管 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |  |
| 41 | 室内全彩屏 | 规格P1.8室内表贴节能全彩LED屏 显示屏尺寸 ≥10.88*4=43.52m² 1.像素点间距：≤1.8mm 2.像素密度：≥288906Dots/m2，单元板分辨率：≥14792Dots 3.驱动方式支持恒流驱动，供电方式支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 4.整屏平整度：≤0.04mm 5.模组平整度：≤0.03mm，拼接缝：≤0.03mm 6.亮度均匀性：≥99%，色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 7.色温：800-18000K，水平垂直视角：≥170°，对比度：≥9000：1，白平衡亮度：≥750Cd/m² 8.刷新率：≥3840Hz 9.像素失控率：<1/100000，发光点中心偏距：＜0.8% 10.峰值功耗：≤300W/m²，平均功耗：≤120W/m² 11.具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 12.色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 13.灰度等级：采用16bit技术 14.抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 15.LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 16.具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能 17.可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 18.产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上 19.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 20.LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试 21.使用寿命：≥100000h 22.平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤4分钟 23.屏幕温升：最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 24.为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作，要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。 25.盐雾：盐雾10级 26.阻燃：PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 27.支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 28.抗震实验：显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试，测试结果满足抗震10级. 29.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 |  |
| 42 | 电源 | 4.5V40A |  |
| 43 | LED视频处理器 | 1、输入信号2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0，4路2K输入：2×HDMI1.4，2×DVI1路U盘接口； 2、输出：最大带载2621万像素40路千兆网口输出或4路万兆光口输出，任选一种 3、音频：1路独立音频输入；1路独立音频输出，支持HDMI和DP音频解析输出 4、最多6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖 5、窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小64×64分辨率 6、视频信号任意裁剪、无缝切换，裁剪框大小可自由调节，最小64×64分辨率 7、精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持 8、视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相 9、支持亮度和色温调节，支持精确色温 10、支持3D（选配） 11、低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 12、支持128个场景保存和调用 13、支持U盘播放和升级支持OSD 14、USB接口控制及级联，RS232串口协议控制 15、支持LAN口控制，支持手机APP控制 16、抗电强度：L/N与输出端之间，L/N与外壳之间，电压AC 3000Vrms 1min，未击穿；变压器初级-次级, 变压器次级-磁级电压AC 3000Vrms 1min，未击穿；绝缘穿透距离的测量值不小于两层，两层绝缘胶带外包于变压器T1：≤250 Ur.m.s(V)，试验电压AC3000(v),外壳≤250 Ur.m.s(V)，试验电压AC3000(v)，绝缘穿透距离的测量值0.68mm。 17、视频输入接口包括1路HDMI2.0,1路DP1.2,2路HDMI1.4,2路DVI，启动无需切换自动识别输入源，HDMI1.4接口、DVI接口支持HDCP1.4，1路USB3.0。 18、多路信号之间无缝切换，，支持DP1.2、HDMI2.0、HDMI1.4、DVI信号源无缝切换，切换时间≤2ms。 19、设备具有HDMI2.0和DP1.2双4K@60Hz的输入信号，最大时钟为600MHz，支持EDID，最宽最高科到8192像素点，HDMI2.0:带宽传输速率可达18Gbps，最大支持4K@60Hz的信号输入；DP1.2: 带宽传输速率可达21.6Gbps，最大支持4K@60Hz的信号输入。 20、多机拼接级联，严格同步，设备直接通过USB2.0 级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持16 台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144 像素点，最高可到131072 像素点。 21、支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz 可启用2 倍频，小于20hz 可启用3 倍频，可以将输入信号转成60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz。 22、支持对设备的网口进行任意编组，实现分组亮度调节，最多可分8组亮度调节。 23、支持OSD，外接蓝牙接收盒子，通过蓝牙遥控器达到控制显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能。 24、支持40路RJ45千兆网口输出，单网口最大带载65万像素点，最宽或最高为8192像素点，整机支持最大输出带载2621万像素点，最宽16384像素点，或最高8192像素点。 |  |
| 44 | 接收卡 | •集成HUB75； •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； •可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； •支持14bit精度逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； •支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； •单卡支持32组RGB信号输出； •支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； •支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； |  |
| 45 | 智控盒 | 专用于LED显示屏影音播放，可直接对接发送卡或者视频处理器，替代电脑功能，断电重启后，自动播放。 所见即所得的操作界面，使用手机APP、专属PAD以及PC电脑操作界面，实现管理、编辑、控制节目等。 支持随意分屏，支持多图层多模板，支持视频开窗和最多10个窗口叠加。 支持多种素材播控，如视频、图片、字幕、时钟、LOGO、输入信号、投屏等。 支持多种播放模式，同时支持U盘即插即播，自动循环播放。 支持多个视频窗口：最多4个2K全高清窗口或1个4K超高清窗口。 支持自适应后端设备的特殊分辨率，如2800*540、750*3100等。 支持两路HDMI输入信号窗口，分辨率支持1920x1080@60Hz，可实现同异步同时播放。 支持手机、PAD、电脑投屏，播放投屏两不误。 支持会议中控模式，专属PAD界面，如会议主题、企业宣传片、投屏、输入信号等场景任意切换 |  |
| 45 | 长排线、卡级联线 |  |  |
| 46 | 显示屏钢架、包边 | 100mm*50mm镀锌方钢，40mm*20mm镀锌方钢 |  |
| 47 | 播放软件 | 视频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；支持Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、表格 |  |
| 48 | 配电柜 | 1、安全性 内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线； 2、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 3、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制 4、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能； 5、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示指示、检修多功能插座及检修照明开关； 6、额定工作电压 380V/220V |  |
| 49 | 控制计算机 | 安可台式电脑整机，CPU：D2000、内存8G、硬盘256G、显卡2G、支持串口、显示器23英寸 ,所投产品必须为安可产品。 |  |
| 50 | 钢结构 | 1、钢结构尺寸10.98*4.1=45.02㎡ 2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5、要求：抗震7级，抗风8级； 6、包边：不锈钢包边； |  |
| 51 | 通讯线、电源线 | 网线27根，电源线16mm2三相五线 |  |
| 52 | 技术服务费 | 安装费、运费、旅差费、保修费 |  |
| 53 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。16路凤凰端子支持16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 4.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（需提供检验内容满足此功能参数且获得CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖公章） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（需提供检验内容满足此功能参数且获得CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖公章） 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 16.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 |  |
| 54 | 数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |  |
| 55 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 3.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 4.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 5.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+8个无线单元。 |  |
| 56 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证，并盖公章） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证，并盖公章） 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。（提供设备接口图佐证，并盖公章） |  |
| 57 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 |  |
| 58 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证，并盖公章） 7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证，并盖公章） 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 12.具有2个网口，可用于手拉手级联。（提供设备接口图佐证，并盖公章） |  |
| 59 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 |  |
| 60 | 连接线 | 30米延长线（一公一母） |  |
| 61 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 |  |
| 62 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证） 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 |  |
| 63 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 |  |
| 64 | 平板电脑 | 平板10.1英寸智能语音平板4GB+64GB 全网通版 |  |
| 65 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 |  |
| 66 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |  |
| 67 | 无线话筒 | 1.采用真分集接收方式，采用先进PLL频率合成锁相环技术，具有V/A显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 2.2X2个真分集模组组成一体，每个通道由金屏蔽壳体屏蔽LO本振辐射，相互不干扰，4个通道分享4条天线接收。 3.支持≥4路电子音量独立调节，支持≥4路平衡输出、≥1路非平衡输出。 4.频率共四段可选，范围：470-510MHz，540-590MHz，640-690MHz，803-830MHz，共700个频率；频道间隔：250KHz，采用宽带FM调制方式，频率稳定度在±0.005%以内 5.频率响应：80Hz-18KHz，综合信噪比＞105dB、综合失真≤0.5%。 6.配套有1台接收主机，采用二次变频超外差接收机方式，4个桌面式话筒，灵敏度调节范围：12-32dB μV。 |  |
| 68 | 天线分配器 | 1.提供2进8出的天线信号分配器设备。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4.两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 |  |
| 69 | 话筒天线 | 1.射频频率范围：450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：50Ω 4.放大器底噪：＜3.6dB 5.增益：18db(典型) 6.极化方式：垂直 7.前后比：≥25dB 8.指向性：180度指向 |  |
| 70 | 50-5同轴线 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 |  |
| 71 | BNC焊接型公头Q9 | BNC焊接型公头Q9 |  |
| 72 | 智能混音器 | 1.输入每通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。支持麦克风输入和线路输入切换。每路输入带48V幻象电源，可通过PC软件单独配置。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 2.输出每通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.具有丰富的音频处理功能：闪避器、自动增益、均衡器、分频器。（提供功能界面截图佐证） 4.具有自动混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音。（提供功能界面截图佐证） 5.输入具有≥10段图示均衡调节，输出具有≥31段图示均衡调节，参量全频段拖动可调。 6.高、低通分频器全频段可调，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器可供选择。 7.具有设备定位功能。 |  |
| 73 | 超清会议终端 | 所投产品必须满足与市级以上检察机关视频会议设备各种功能无缝对接，音视频传输顺畅。 1. 采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性； 3. 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议，须提供第三方测试报告证明。 4. 支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置4K30fps对称编解码能力。 5.支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口；支持≥2个10M/100M/1000M自适应网口。 6. 提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 7.标配Touch触控屏，触控屏尺寸≥10英寸 8.支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS等音频协议。 9.超强网络适应性，视频30%抗丢包；支持80%的网络丢包时，语音清晰流畅；须提供第三方测试报告证明。 10.支持手机、Pad等移动设备无线投屏功能，支持通过扫描二维码连接，将移动设备的投屏内容发送给远端会场。 |  |
| 74 | 高清摄像头 | 为保证会议效果，必须与会议终端同一品牌。 1. 支持主镜头+辅助镜头双摄设计，以C位视角显示所有与会人，无需手动调节。主镜头支持不小于846万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片，辅助镜头不小于200万像素 1/2.9英寸CMOS成像芯片。 3.支持≥12倍光学变焦、≥12倍数字变焦 4.支持摄像机倒装场景 5.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试 6.支持本地USB接口软件升级功能 |  |
| 75 | 机柜 | 42U机柜，600*800*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 |  |
| 76 | 台式电脑 | 安可台式电脑整机，CPU：D2000、内存8G、硬盘256G、显卡2G、支持串口、显示器23英寸 ,所投产品必须为安可产品。 |  |
| 77 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  |
| 78 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |  |
| 79 | 多媒体插座 | 含1个多功能电源接口、1个RJ45网络、1个3.5音频、1个HMDI模块 |  |
| 80 | 音频线RVVP2*0.5 | 音频线带屏蔽RVVP2*0.5，200米/卷 |  |
| 81 | 金银线 300芯 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 |  |
| 82 | 传输盒 | HDMI延长器 200米 视频转RJ45网口延长 |  |
| 83 | 20米HDMI视频线 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度20米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm |  |
| 84 | 2米HDMI视频线 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度2米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm |  |
| 85 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线，100米/卷 |  |
| 86 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 |  |
| 87 | RVV3*1.5 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 |  |
| 88 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |  |
| 89 | 镀锌钢管 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |  |

# 四、商务要求

（一）交货期：合同签订后10个日历日内完成设备到货并安装调试完毕。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）付款方式：签订合同后货到安装完成并验收合格后30个工作日内付清。

（四）质保要求：项目整体质保期三年（质保期从验收合格之日起开始计算）。

（五）售后服务要求：

1、供应商必须按采购人规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，经采购人确认验收方能安装；供应商所交付产品、型号、规格、质量不符合规定的，供应商应无条件更换，更换而造成的损失和费用由供应商自行承担；

2、自项目验收完成之日起3年内免费提供产品维保服务，质保期内免费上门维保；质保期满后，系统或设备发生故障或损坏的，供应商在维修维护过程中只收取材料费；在维修维护过程中所更换的产品必须是安装时的同类产品。

3、质保期间，供应商提供24小时电话在线服务，设备出现故障时，0.5小时内采取相应响应措施，1小时内到达现场维修。如供应商未按合同约定履行保修义务，采购人有权委托他人维修，所需费用由供应商承担，采购人有权直接从质保金中予以扣除，不足部分供应商应在收到采购人通知后3日内补足。

4、培训服务：供应商须提供LED显示系统基础知识、LED显示单元的工作原理、控制软件的操作程序和管理、常见故障的排除和解决、系统的日常维护与安全注意事项、系统的软件安装、系统软件的日常维护、简单的软硬件故障处理等方面培训。

（六）其他要求：为保证本项目软硬件的兼容性，显示屏、控制系统及软件、高清LED处理器、备件等属同一品牌。

# 五、合同条款

| 条款号 | 条款类型 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款条款 | 签订合同后货到安装完成并验收合格后30个工作日内付清货款。 |
| 2 | 交付与验收 | （一）交货期：合同签订后10个日历日内完成设备到货并安装调试完毕。 （二）交货地点：采购人指定地点。 |
| 3 | 质保及售后服务要求 | 项目整体质保期三年（质保期从验收合格之日起开始计算）。 2、自项目验收完成之日起3年内免费提供产品维保服务，质保期内免费上门维保；质保期满后，系统或设备发生故障或损坏的，供应商在维修维护过程中只收取材料费；在维修维护过程中所更换的产品必须是安装时的同类产品。 3、质保期间，供应商提供24小时电话在线服务，设备出现故障时，0.5小时内采取相应响应措施，1小时内到达现场维修。如供应商未按合同约定履行保修义务，采购人有权委托他人维修，所需费用由供应商承担，采购人有权直接从质保金中予以扣除，不足部分供应商应在收到采购人通知后3日内补足。 |
| 4 | 伴随服务 | 报价供应商的报价应包含本项目全部工作内容所需一切费用，即总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人将不予支付。 |

# 六、节能产品：

采购清单中注明“节能产品”的为强制采购节能产品，供应商所投货物必须通过节能产品认证，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则做无效响应处理。

# 七、评审方法：

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

说明：本章所有要求均为实质性要求，必须满足或优于此要求，否则将被视为无效响应。

# 八、合同书（格式）

根据《政府采购法》和《中华人民共和国民法典》相关条款，采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。

合   同   书

甲方（采购人）：大冶市人民检察院                    
联系地址：大冶市金湖大道75号　                                                                
联系电话： 3166199

乙方（中标人）：

联系地址：　                                                                
联系电话：

甲、乙双方根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《合同法》，采购人和供应商之间的权利和义务，按照平等、自愿的原则订立合同。

一、项目名称

五楼会议室和十楼大会议室LED显示屏及视频会议系统设备

二、合同价

中标价即为合同价（本项目以人民币为结算单位）

（一）本合同为固定单价合同，总价款为大写：       。

（二）本合同项目包括本项目货物价款、包装、运输装卸费、安装调试、售后服务费、税金等一切与本项目实施有关的费用。具体合同价款组成以乙方投标文件为准。

三、项目采购需求和技术服务要求

询价文件、中标单位的投标文件等均为签订合同的依据。所订立合同不得对谈判文件做实质性修改，采购人和中标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

四、开、竣工时间

（一）本合同工期共计：合同签订后 10个日历天内交货安装完毕(具体各阶段时间节点以甲、乙双方书面确认为准)。

（二）在本合同项目实施过程中，根据项目进度需要，甲、乙双方应定期交流，协商解决有关具体问题，协商结果形成书面决议，由双方代表签字认可后，作为合同的有效组成部分。

五、建设方式

- 乙方包设备、包安装调试，包质量、包工期、包安全，包培训，包售后服务。

- 乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产纪律，要建立安全施工领导小组，定期对其职工进行安全教育并开展安全检查工作，确保施工人员熟知各项安全规程和操作规范，防患于未然。现场所有的施工安全问题皆由施工方负责。

六、保密协定

（一）乙方应向甲方提供使用本项目有关的技术资料，但未经乙方书面同意，甲方不得将本合同相关技术资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

（二）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

乙方保证所提供的货物及软件均不会侵犯任何第三方的知识产权，如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。甲方保证不对乙方所开发的软件、硬件之相关技术泄露给其他第三方使用。

八、转包或分包

本合同不许转包或分包。

九、质量保证及售后服务

（一）乙方必须按甲方规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，经甲方确认验收方能安装；乙方所交付产品、型号、规格、质量不符合规定的，乙方应无条件更换，更换而造成的损失和费用由乙方自行承担。

（二）本合同自项目验收完成之日起3年内免费提供产品维保服务，质保期内免费上门维保。质保期内如出现非人为故障乙方无条件免费维修或更换；质保期满后，系统或设备发生故障或损坏的，乙方在维修维护过程中只收取材料费，在维修维护过程中所更换的产品必须是安装时的同类产品。

（三）质保期间，供应商提供24小时电话在线服务，设备出现故障时，0.5小时内采取相应响应措施，1小时内到达现场维修。如供应商未按合同约定履行保修义务，采购人有权委托他人维修，所需费用由供应商承担，采购人有权直接从质保金中予以扣除，不足部分供应商应在收到采购人通知后3日内补足。

十、调试和验收

（一）乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行进场验收后安装使用。已安装使用的设备、配件及完成的工程最终竣工、调试符合要求后甲方予以确认。

（二）验收时乙方工作人员必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

（三）乙方在本项目软硬件设备进场安装调试结束后，向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方书面申请后7个工作日内进行验收。

甲方如无正当理由拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此造成乙方的直接损失。如在前述约定的验收期间内，甲方没提出书面的异议，视为验收合格。

十一、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）货物相关的使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单应一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在送达甲方指定的地点并由甲方专人接收后视为交付，乙方同时需通知甲方联系人货物已送达需要验收，乙方提供的主要货物全部到达后，经甲方验收合格，开具验收证明给乙方，乙方作为首次结账的依据。

（六）双方签署合同时，各提供一名工作人员作为本项目的负责人以确保项目的顺利完成，双方指定的项目负责人及联系方式如下：

甲方：           电话：

乙方：            电话：

十二、违约责任

（一）乙方逾期交付使用的，乙方应按逾期交付时间每日按本合同总额千分之五向甲方支付违约金，并可从待付款中扣除；乙方逾期时间超过20个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期完工或因其他严重违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总额5％的违约金；

（二）乙方如因提供的设备和软件侵犯他人知识产权，由乙方向他人承担侵权责任。

（三）乙方保证本合同项目安全、文明施工，由此产生的施工风险由乙方承担。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（五）甲方逾期支付款项的，甲方应按逾期总额每日千分之五向乙方支付违约金；逾期超过约定日期10个工作日不能支付的，乙方可暂停履行本合同，直至甲方支付款项。（注：合同法规定违约金和损害赔偿不能同时适用，除非违约金明显低于实际损失的。另根据公平原则，甲方也无同时适用损害赔偿的条款。）

十三、合同的变更与补充

本合同如有未尽事宜，由双方友好协商解决，并签订变更或补充合同。双方签订的变更或补充合同与本合同具有同等法律效力。

十四、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议的解决

甲乙双方如因执行合同发生争议，由当事人双方友好协商；协商不成的，提交人民法院裁决。

十六、合同生效及其它

（一）本合同包括合同正文和附件，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（三）本合同正本一式肆份，双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（采购人）：

法定代表人或被授权人签字

年  月   日

乙方（中标人）：

法定代表人或被授权人签字

年  月   日