大冶市市级政府采购竞争性谈判需求公示及征集公告

(大冶市第一中学求是广场、足球运动场户外LED显示屏采购)

依据财政备案编号420281-2026-00542号函的要求，大冶市政府采购中心就大冶市第一中学求是广场、足球运动场户外LED显示屏采购进行竞争性谈判，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并邀请有意向的潜在供应商投标。

项目编号：DYJC20260801
项目名称：大冶市第一中学求是广场、足球运动场户外LED显示屏采购

三、采购内容：详见采购需求。

四、采购预算：68万元，最高限价68万元

五、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需求的资格要求：专门面向中小微企业。

6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；

（2）不允许中标后分包；

     7、供应商拟提供的主要产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）
六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：是
七、政府采购相关政策执行：
1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、根据《中国人民银行大冶市支行 大冶市财政局关于印发<大冶市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（冶银发[2020]65号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商（中小微企业）可在政府采购项目中标后登录大冶市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。

3、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体6%的价格扣除，不重复享受政策。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）小型和微型企业应出具《中小企业声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
八、需求公示

（一）公示期：自2026年8月11日起至2026年8月13日止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index）内提交相关意见。
（三）采购需求获取方式：登录湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）或大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index），本公告中的链接免费下载。

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

九、参与竞争性谈判方式
（一）参与征集的供应商为本项目备选供应商，最终由竞争性谈判小组从合格的备选供应商中确定不少于三家（含三家）供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入大冶市政府采购中心不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商，在需求公示有效时间内在大冶市政府采购交易系统（https://www.hsszcy.com:10007/#/index）直接登记并提交相关报名资料。流程如下：

（1）未注册账号的供应商。先完成账号注册，经审核通过后办理ＣＡ锁。方式：打开大冶市政府采购交易系统首页，点击“供应商注册”填写注册信息。供应商注册时应诚信客观、真实准确填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 锁办理（办理流程可在大冶市政府采购交易系统首页-下载中心，下载《黄石市政府采购交易系统数字证书申请流程》）。

（2）已有账号但未办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，明确所参与项目标段，在有效时间内直接登记（注：未办理 CA 锁无法提交响应文件！请潜在供应商及时前往黄石市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则产生的后果由供应商自行承担）。

（3）已办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，可在有效时间内登记。（系统操作咨询服务电话0714-6209015）
售价：0元
（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件1）。

2.基本资格条件承诺函；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）

6. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函）

7．本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函）

（2）不允许中标后分包；（提供声明函）

    8. 中小企业声明函
9. 供应商拟提供的主要产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）

十、联系方式

集中采购机构：大冶市政府采购中心

联系人：刘厚银

联系电话：0714-3188072

地址：大冶市大棋西路2号

采购人：大冶市第一中学

联系人：黄老师

联系电话：18162915289

地址：大冶市金湖大道18号
大冶市政府采购中心

2026年8月7日

附件1：供应商报名表

附件2：基本资格条件承诺函

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件5：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）

附件6：为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）

附件7：本项目特定资格条件的声明函

附件8：中小企业声明函
附件9：采购需求

附件1：

供应商报名表
项目编号：

项目名称：

	供应商名称（盖章）
	

	联系人姓名
	

	联系人电话（办公电话和手机）
	

	联系人邮箱
	

	供应商提供的报名资料
	1、基本资格条件承诺函

	
	2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）

	
	5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函）

	
	6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函）

（2）不允许中标后分包。（提供声明函）

	
	7、中小企业声明函。

	
	8、供应商拟提供的主要产品品牌，该条款不作为征集资

料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定

本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或

证明材料）


附件2

基本资格条件承诺函

致大冶市政府采购中心：

（供应商名称）  郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：                          
日   期：                              

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（请自行提供有关生产设备、管理技术人员等证明材料）
供应商（公章）：                          
日   期：                              

附件5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）
大冶市政府采购中心：

    （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

1．本公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：                              

  日   期：                                 

附件6 为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）
大冶市政府采购中心：

    （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

    1.本公司不存在为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：                              

  日   期：                                 

附件7： 

本项目特定资格条件的声明函
大冶市政府采购中心：

  （投标人全称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，现郑重声明如下：

1. 我公司在本项目中不参与联合体投标；

2. 若我公司成为该项目的成交供应商，中标后不会再分包。

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：                          
日   期：                               

附件8-1
中小企业声明函
（适用于货物类项目）
大冶市政府采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。
供应商（公章）：                          
日   期：                              
中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥6000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


附件8-2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
说明：残疾人福利性单位应出具本《声明函》，非残疾人福利性单位可不提供。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
附件8-3
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
说明：监狱企业应出具此证明文件，非监狱企业可不提供。
 附件9：采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

（大冶市第一中学求是广场、足球运动场户外LED显示屏）

采购货物清单及技术服务要求：

（一）采购货物清单
	序号
	设备或材料名称
	数量
	单位
	类型
	备注

	教学楼户外显示屏

	1
	户外LED显示屏
	43.929
	m²
	货物
	核心产品

	2
	简易箱体
	43.929
	m²
	货物
	

	3
	接收卡
	80
	块
	货物
	

	4
	户外电源
	229
	块
	货物
	

	5
	二合一屏体控制器
	1
	台
	货物
	

	6
	散热空调
	2
	台
	货物
	

	7
	PLC配电柜
	1
	台
	货物
	

	8
	工程结构
	45.3
	㎡
	货物
	

	9
	专用线材
	43.929
	㎡
	货物
	

	10
	主动力电缆
	1
	项
	货物
	

	11
	备品、备件
	1
	项
	货物
	

	12
	旧屏拆除
	45.3
	㎡
	服务
	

	13
	线材
	1
	项
	服务
	

	14
	安装调试
	43.929
	㎡
	服务
	

	运动场户外显示屏

	15
	户外LED显示屏
	23.04
	m²
	货物
	

	16
	接收卡
	30
	块
	货物
	

	17
	电源
	120
	块
	货物
	

	18
	二合一屏体控制器
	1
	台
	货物
	

	19
	PLC配电柜
	1
	台
	货物
	

	20
	工程结构
	24.25
	㎡
	货物
	

	21
	主动力电缆
	1
	项
	货物
	

	22
	备品、备件
	1
	项
	货物
	

	23
	线材
	1
	项
	服务
	

	24
	安装调试
	23.04
	㎡
	服务
	


（二）国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范
本项目中根据国家有关规定须执行3C中国强制性产品认证的产品必须严格执行此强制标准。
（三）技术、服务要求

说明：带“★”号条款必须满足或优于，否则视为无效投标。

	序号
	产品名称
	规格、参数及要求

	一、教学楼户外显示屏

	1
	户外LED显示屏
	1. ★显示尺寸：宽≥ 8.32 m，高≥  5.28  m，显示面积≥ 43.929 ㎡；

2. ★点间距：≤ 3.1 mm；；点密度≥ 105625 点/㎡；封装方式：SMD封装；

3. 显示屏亮度：≥5000cd/m2；亮度均匀性≥98%，支持手动/自动/软件0-100%无极调节；

4.刷新率：≥3840Hz；对比度：≥5000:1；水平/垂直视角：≥120°；发光点（像素）中心距偏差≤5%；色温：3000K-9300K可调；

5. 峰值功耗≤900W/m²，平均功耗≤400W / m²；色准△E≤0.9，；

4.灰度等级：≥13bit；换帧频率：50/60HZ

5.LED显示屏模组间间隙≤0.1mm，拼装精度：≤0.1mm；

6.发光模组采用4.2V DC安全电压供电，供电电源功率因数≥90%，转换效率≥80%；

7. 防护性能：具有防水、防潮、防腐蚀、防尘、阻燃、防磕碰、防静电、防氧化、防蓝光、抗电磁干扰，过流、短路、过压、欠压保护、抗雷击等功能；

8.视网膜蓝光危害符合 GB/T 20145-2006 标准要求，蓝光视网膜危害应属无危害类；

9. 安装方式：支持后安装方式；

10. IP等级：显示屏正面符合≥IP65；



	2
	简易箱体
	配套安装箱体

	3
	接收卡
	1.单卡最大带载≥512×512像素，采用大于15个标准HUB75E接口，支持32组RGB并行数据。

2.亮度校正：支持超高精度亮度校正，使整屏亮度一致。

3.高级逐点修缝：LED箱体及模组拼接时，边缘会出现亮度不均现象，通过简单的设置及调节，可以解决边缘亮暗的对比差异，保持屏幕亮度一致。 

4.独立Gamma调节：支持对LED屏体进行R、G、B独立Gamma调节，更精细的色温调整，更宽广的色域展现，还原三色本真。 

5.色彩管理：对不同格式和标准的视频信号进行色域统一转换，让LED屏幕能够完美展现各类视频源的真实色彩。

6.画面旋转：支持画面90°倍数（0°/90°/180°/270°）旋转。

7.智能联屏：采用智能联屏算法，让接收卡摆脱固定的安装顺序，可以任意排布，排布路线在系统中清晰展现，快速完成实施维护。 

8.数据备份：可对固件和校正系数进行接收卡和配置软件的双向备份，遇故障一键还原，无需重新配置。

9.环路备份：接收卡和发送卡之间可通过网线实现环路热备份，最小化故障影响。

10.程序回读：支持回读接收卡的固件程序和配置参数并保存到本地，避免重复操作。

	4
	户外电源
	具有体积小、效率高、工作稳

定、可靠性高等特点。电源具有输入过欠压，输出限流及输出短路保护；电源采用高效

整流电路极大地提高了电源的效率，效率≥87%，极大地节约了能源。

输出功率≥200W

额定输入电压200—240V

输出电压5V

纹波及噪音≤150mVp-p

	5
	二合一屏体控制器
	1.支持HDMI 2.0、HDMI 1.3、DVI、USB、12G-SDI信号输入；支持随路音频和3.5mm独立音频输入和输出；

2.配置≥10路千兆网口和2路光纤接口输出，单台设备最大带载≥650万像素，单画面横向最大为≥10240像素，纵向最大为≥8192像素；

3.多图层显示，支持≥3个窗口任意布局；

4.支持信号源裁剪，可放大显示重点区域或裁去信号源黑边；

5.支持亮度/色温/色域/Gamma精密调节，LED屏幕显示更自然真实；

6.可一键切换输出画面缩放模式，支持自定义输出画面大小及位置；

7.采用同步锁相技术，保证各系统信号同步无延迟；

8.支持设备备份，保障系统稳定运行；
9.含具备独立显卡的控制终端。

	6
	散热空调
	≥1.5P挂式空调

	7
	PLC配电柜
	1.额定功率（KW）≥60KW

2.单路输出功率（KW）≤7KW

3.额定输入电压（V）380VAC;

4.额定输出电压（V）单相 220VAC

5.采用手动按钮控制、PLC 远程定时控制；

6.工作温湿度（℃）-20℃～+50℃/10%～85%RH

7.采用“分步延时分上电”的上电方式，避免大负载对电网瞬间的冲击

	8
	工程结构
	用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装

	9
	专用线材
	箱体间内部连接线材，螺丝，箱体组装测试

	10
	主动力电缆
	配电系统的主进线缆

	11
	备品、备件
	模组≥6张，电源≥4台，接收卡≥2张

	12
	旧屏拆除
	旧屏拆除人工费

	13
	线材
	电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度)

	14
	安装调试
	综合布线、设备安装调试

	二、运动场户外大屏

	15
	户外LED显示屏
	1. ★显示尺寸：宽≥ 9.6m，高≥  2.4 m，显示面积≥ 23.040 ㎡；

2. ★点间距：≤ 3.1 mm；；点密度≥ 105625 点/㎡；封装方式：SMD封装；

3. 显示屏亮度：≥5000cd/m2；亮度均匀性≥98%，支持手动/自动/软件0-100%无极调节；

4.刷新率：≥3840Hz；对比度：≥5000:1；水平/垂直视角：≥120°；发光点（像素）中心距偏差≤5%；色温：3000K-9300K可调；

5. 峰值功耗≤900W/m²，平均功耗≤400W / m²；色准△E≤0.9，；

4.灰度等级：≥13bit；换帧频率：50/60HZ

5.LED显示屏模组间间隙≤0.1mm，拼装精度：≤0.1mm；

6.发光模组采用4.2V DC安全电压供电，供电电源功率因数≥90%，转换效率≥80%；

7. 防护性能：具有防水、防潮、防腐蚀、防尘、阻燃、防磕碰、防静电、防氧化、防蓝光、抗电磁干扰，过流、短路、过压、欠压保护、抗雷击等功能；

8.视网膜蓝光危害符合 GB/T 20145-2006 标准要求，蓝光视网膜危害应属无危害类；

9. 安装方式：支持后安装方式；

10. IP等级：显示屏正面符合≥IP65；

	16
	接收卡
	1.集成≥16 路 HUB75 接口 ，无需再配转接板 

2.减少接插连接件 ，减少故障点 ，故障率更低

3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度

4.支持市场主流常规芯片、PWM 芯片

5.全新灰度引擎 ，低灰度表现更佳

6.可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题

7.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正

8.支持静态到≥128 扫之间的任意扫描类型

9.支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移 ，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏

10.单卡支持≥32 组 RGB 信号输出

11.支持超大带载面积

12.支持 DC 3.8V~5.5V 超宽工作电压

13.为保证产品使用稳定性，需要与LED显示屏为同一厂家。

	17
	电源
	具有体积小、效率高、工作稳

定、可靠性高等特点。电源具有输入过欠压，输出限流及输出短路保护；电源采用高效

整流电路极大地提高了电源的效率，效率≥87%，极大地节约了能源。

输出功率≥200W

额定输入电压200—240V

输出电压5V

纹波及噪音≤150mVp-p

	18
	二合一屏体控制器
	1.1U机箱，最大带载≥390万像素；最宽≥8192点，或最高≥4096点；最大输入分辨率≥1920*1200；输入：2*DVI+1*HDMI+1*SDI，输出：≥6个千兆网口。

2.≥6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份

3.对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放

4.3画面显示，位置、大小可自由调节

5.独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析

6.RS232串口协议控制

7.HDCP高带宽数字内容保护技术

8.亮度和色温调节

9.低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示

10.与LED显示屏同一品牌

11.含具备独立显卡的控制终端

	19
	PLC配电柜
	三相配电系统；≥30KW

2.PLC远程控制，具有过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。                                                                                                                           

3.所投PLC自动控制软件与LED屏体为同一厂家。

	20
	工程结构
	用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装

	21
	主动力电缆
	配电系统的主进线缆

	22
	备品、备件
	模组≥8张，电源≥8台，接收卡≥4张

	23
	线材
	电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度)

	24
	安装调试
	综合布线、设备安装调试

	25
	其它服务要求
	供应商在项目实施过程中需有相应的安全施工保障措施。


二、商务要求
说明：1）下表中标注有★的条款应满足或优于，否则按照无效投标处理。 
	序号
	商务条款
	要求内容
	备注

	1
	总体要求
	1.1投标人须提供现货、全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的设备（包括零部件），并符合招标货物技术要求的规格型号和技术性能，随机附有产品合格证书、保修卡。
	

	
	
	1.2中标人应向采购人提供完整的中文技术资料一套（技术说明书、使用说明书、检测验收标准等）。各项指标和参数应符合检测验收标准，采购人有权委托有资质的检测单位或机构对所提供的产品进行检测。中标人应提供设备的出厂检验报告、合格证书，并且预先提供检测验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。
	

	
	
	1.3如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购人做好移交手续。本合同、协议继续有效。
	

	
	
	1.4中标人提供的产品必须符合相关标准和规范的要求，技术指标达到合同要求。中标人提供的产品必须检测合格，且是全新的、未使用过的，其质量令用户满意。产品上应印制或粘贴产品标识牌，包括：厂商名称、产品名称、规格型号等。产品装箱单中应提供产品清单、检测报告、合格证、说明书等资料。若中标人提供的产品上没有相关标识，又不能证明其合法来源，一律按照不合格产品处理。
	

	
	
	1.5质保期间，供应商提供24小时电话在线服务，设备出现故障时，0.5小时内采取相应响应措施，1小时内到达现场维修。如供应商未按合同约定履行保修义务，采购人有权委托他人维修，所需费用由供应商承担。
	

	
	
	1.6培训服务：供应商须提供LED显示系统等常见故障的排除和解决，系统的软件安装及操作，系统的日常维护与注意事项、简单的软硬件故障处理和管理等方面培训。
	

	2
	验收要求
	2.1设备的验收严格依照国家相关规定和冶教装备[2019]1号文件执行，验收分为：项目学校验收、质量监督部门和教育主管部门验收。
	

	
	
	2.2在清点货物之前，中标人提供的产品应处于原始的、完好的包装状态。如遇产品在交付前已被拆封，或者证实产品与合同不符，采购人有权拒绝接受或要求更换。
	

	
	
	2.3设备安装调试完毕后，中标人应通知采购人组织验收。在验收前，采购人可委托有关检测部门对中标人提供的设备进行质量检测。检测费由中标方承担。
	

	3
	★交货承诺
	投标人在参与本次投标时，须提供交货设备与招标要求和投标文件响应承诺相符。若不符，自愿接受采购人处以合同总金额10%的罚款的处罚的书面承诺。
	

	4
	★工期要求
	合同签订之日起30个日历日
	

	5
	★质保要求
	所投产品质保期三年。
	

	6
	付款方式
	合同签订后预付合同总价款的40%，余款自货物交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
	

	7
	相关政策
	所投产品需满足湖北省财政厅关于印发《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知要求。
	


