大冶市市级政府采购竞争性谈判需求公示及

征集公告

(大冶市第二中学男女生公寓电梯采购)

依据财政备案编号420281-2024-00334号函的要求，大冶市政府采购中心就大冶市第二中学男女生公寓电梯采购进行竞争性谈判，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并邀请有意向的潜在供应商投标。

一、项目编号：DYJC20240401

二、项目名称：大冶市第二中学男女生公寓电梯采购

三、采购内容：详见采购需求。

四、采购预算：50万元，最高限价50万元

五、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和未被列入“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需求的资格要求：专门面向中小微企业。

6、本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；

（2）不允许中标后分包；

7、供应商资质要求：（1）供应商是代理商的，须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级(额定速度V≤2.5m/s)及以上资质；

# （2）供应商是制造商的，须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质，同时取得《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级(额定速度V≤2.5m/s)及以上资质。

8、供应商拟提供的核心产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：是

七、政府采购相关政策执行：

1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、根据《中国人民银行大冶市支行 大冶市财政局关于印发<大冶市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（冶银发[2020]65号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商（中小微企业）可在政府采购项目中标后登录大冶市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。

3、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体6%的价格扣除，不重复享受政策。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）小型和微型企业应出具《中小企业声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

八、需求公示

（一）公示期：自2024年4月 20日起至2024年 4月 24日止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在大冶市政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10063/#/index）内提交相关意见。

（三）采购需求获取方式：登录湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）或大冶市政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10063/#/index），本公告中的链接免费下载。

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

九、参与谈判方式

（一）参与征集的供应商为本项目备选供应商，最终由谈判小组从合格的备选供应商中确定不少于三家（含三家）供应商参加谈判。如供应商受邀请后无故不参加谈判，将被列入大冶市政府采购中心不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商，在需求公示有效时间内在大冶市政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10063/#/index）直接登记并提交相关报名资料。流程如下：

（1）未注册账号的供应商。先完成账号注册，经审核通过后办理ＣＡ锁。方式：打开大冶市政府采购交易系统首页，点击“供应商注册”填写注册信息。供应商注册时应诚信客观、真实准确填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 锁办理（办理流程可在大冶市政府采购交易系统首页-下载中心，下载《黄石市政府采购交易系统数字证书申请流程》）。

（2）已有账号但未办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，明确所参与项目标段，在有效时间内直接登记（注：未办理 CA 锁无法提交响应文件！请潜在供应商及时前往黄石市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则产生的后果由供应商自行承担）。

（3）已办理 CA 的供应商。登录大冶市政府采购交易系统，可在有效时间内登记。（系统操作咨询服务电话0714-6209015）

售价：0元

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1. 供应商报名表（格式见附件1）

2.基本资格条件承诺函；（附件2）

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；（附件3）

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（附件4）

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函，附件5）

6. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函,附件6）

7．本项目的特定资格条件：

（1）不接受联合体投标；（提供声明函,附件7）

（2）不允许中标后分包；（提供声明函,附件7）

8．落实政府采购政策需满足的资格条件：专门面向中小微企业

9.（1）供应商是代理商的，须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级(额定速度V≤2.5m/s)及以上资质；（提供证明材料）

# （2）供应商是制造商的，须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质，同时取得《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级(额定速度V≤2.5m/s)及以上资质。（提供证明材料）

10、供应商拟提供的核心产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料）

十、联系方式

集中采购机构：大冶市政府采购中心

联系人：刘厚银

联系电话：0714-3188072

地址：大冶市大棋西路2号

采购人：大冶市第二中学

联系人：何仁俊

联系电话：15971536796

地址：大冶市金牛镇学府路36号

大冶市政府采购中心

2022年4月18日

附件1：供应商报名表

附件2：基本资格条件承诺函

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料

附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

附件5：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

附件6：为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

附件7：本项目特定资格条件的声明函

附件8：中小企业声明函

附件9：中小企业划型标准

附件10：残疾人福利性单位声明函

附件11：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

附件12：供应商应具备特种设备（电梯）安装维修特定资质。（提供证明材料）

附件13：采购需求

附件1：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
|  | 1、基本资格条件承诺函 |
|  | 2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材 料。 |
|  | 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函） |
|  | 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供声明函） |
|  | 6、落实政府采购政策需求的资格要求：专门面向中小微企业。（提供中小企业声明函） |
|  | 7、本项目的特定资格条件： （1）不接受联合体投标；（提供承诺函） （2）不允许中标后分包。（提供承诺函） |
|  | 8、供应商应具备特种设备（电梯）安装维修特定资质.（提供证明材料）。 |
|  | 9、供应商拟提供的核心产品品牌，该条款不作为征集资料审核是否合格的依据，仅作为竞争性谈判小组选择确定本项目竞争性谈判供应商名单的参考。（自行提供说明或证明材料） |

# 附件2

# 基本资格条件承诺函

致大冶市政府采购中心：

（供应商名称）  郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（公章）：

日   期：

附件3：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的身份证明等证明材料

## 附件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（请自行提供有关证明或说明材料）

供应商（公章）：

日   期：

## 附件5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动.（提供声明函）

## 大冶市政府采购中心：

## （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

## 1．本公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情况。

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日   期：

## 附件6  为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。（提供声明函）

## 大冶市政府采购中心：

## （供应商名称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

## 1.本公司不存在为本采购项目提供设计、预算编制、结算编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

## 2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日   期：

## 附件7：

## 本项目特定资格条件的声明函

大冶市政府采购中心：

（投标人全称）  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1. 我公司在本项目中不参与联合体投标；

2. 若我公司成为该项目的成交供应商，中标后不会再分包。

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

附件8：

中小企业声明函

（适用于货物类项目）

大冶市政府采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

供应商（公章）：

日   期：

附件9：	中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员(人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件10：

残疾人福利性单位声明函

大冶市政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加 （采购人） 的     项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

说明：1.投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

日   期：

## 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件11：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

# 附件12  供应商具备特种设备（电梯）安装维修特定资质

# 的证明材料。

# 供应商资质要求：（1）供应商是代理商的，须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级(额定速度V≤2.5m/s)及以上资质；

# （2）供应商是制造商的，须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质，同时取得《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级(额定速度V≤2.5m/s)及以上资质。

供应商根据上述资质要求提供相关证明材料。

# 附件13：采购需求

- 采购内容：

# （一）采购货物清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 单位 | 要求/备注 | 货物/服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无机房电梯及安装服务 | 1、载重1050kg、速度1.0m/s、层站6/6/6。 液晶显示、304发纹不锈钢+镜面不锈钢、语音到站钟、后侧配扶手。 2、电梯安装人工费、报装报检及两年免费保养。 | 2 | 台 | 核心 产品 | 货物 |

- 国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

| 序号 | 规范名称 | 标号 |
| --- | --- | --- |
|  | 《电梯技术条件》 | GB/T10058-2009 |
|  | 《电梯实验方法》 | GB/T10059-2009 |
|  | 《电梯安装验收规范》 | GB/T10060-2011 |
|  | 《电梯制造与安装安全规范》 | GB7588-2003 |
|  | 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 | GB7025 |
|  | 《变频电梯电动机通用技术条件》 | GB/T12974-2012 |
|  | 《电梯工程施工质量验收规范》 | GB50310-2002 |
|  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303-2011 |
|  | 《电梯操作装置、信号及附件》 | GB/T30560-2014 |
|  | 《电梯维修规范》 | GB/T18775-2002 |
|  | 《高层民用建筑设计防火规范》 | GB50045-95（2005年版） |
|  | 《特种设备安全法》 |
|  | 其他现行的有关规范、规程和规定，通过当地政府主管部门验收取证。 |

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，供应商应使项目的实施符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

- 主要技术规格及要求：

| 条款号 | 名 称 | 规格要求及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 采购内容及要求 负责大冶市第二中学学生公寓楼电梯，负责电梯设备及电梯安装和售后。 注：为便于供应商详细了解项目需求及保障项目服务质量，建议供应商自行进行现场勘察，勘察具体时间需提前与采购人联系确定。 |
|  | 电梯用途 | 无机房电梯 |
|  | 电梯类型 | 无齿轮曳引式 |
|  | 数量 | 2部 |
|  | 工程类别 | 电梯设备采购及安装 |
|  | 井道结构 | 砖混 |
|  | 额定速度（m/s） | 1.0 |
|  | 载重量（kg） | 1050 |
|  | 停站数 | 6/6/6 |
|  | 提升高度（mm） | 17000 |
|  | 井道总高（mm） | 18000 |
|  | 井道尺寸（宽×深，mm×mm） | 2200*2100 |
|  | 门洞尺寸（宽×高，mm×mm） | 1000*2200 |
|  | 轿厢尺寸（宽×深，mm×mm） | 1600*1500 |
|  | 顶层净高（mm） | 4300 |
|  | 底坑深度（mm） | 1600 |
|  | 机房位置 | 井道上方 |
|  | 驱动方式 | 永磁同步无齿轮交流变频调压调速 |
|  | 基站 | 1层 |
|  | 控制方式 | 并联运行 |
|  | 开门方式及开门尺寸 | 开门方式：中分对开 开门尺寸≥900mm*2100mm |
|  | 控制系统 | 主回路均应采用全电脑集散模块化网络及智能模块VVVF控制系统 |
|  | 电梯拖动系统 | 交流变频变压调速（VVVF） |
|  | 通讯及监控装置 | 无线五方通话、摄像头。 |
|  | 门机 | 永磁同步门机 |
|  | 门保护装置 | 光幕保护功能 |
|  | 制作标准 | 国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准 |
|  | 电源要求 | 交流380/220V±10%、50HZ |
|  | 厅门 | 全层304#发纹不锈钢 |
|  | 厅门外显示 | 不锈钢面板，液晶显示 |
|  | 门框 | 全层304#发纹不锈钢大门套 |
|  | 门地坎 | 硬质铝合金 |
|  | 配置 | 语音到站钟、后侧配扶手 |
|  | 轿厢要求 | 轿厢 | 304#发纹不锈钢 |
|  |  | 轿顶装饰 | 发纹不锈钢 |
|  |  | 轿内净高 | 2400mm |
|  |  | 轿厢地板 | 耐磨PVC板 |
|  |  | 轿厢地坎 | 硬质铝合金 |
|  |  | 轿厢通风方式 | 双轴流风扇 |
|  |  | 轿厢照明 | LED 照明 |
|  |  | 轿厢内操作装置 | 全高式发纹不锈钢面板、微动按钮、楼层及运行方向指示、超载显示及报警、配置司机操作 |
| （二）技术指标要求 |
|  | 海拔高度 | ＜1000米。 |
|  | 地震烈度 | ≤8度。 |
|  | 工作时间 | 每天24小时，一年工作365天。 |
|  | 安全可靠性 | 所投电梯必须保证安全，在运行中绝对不能因设备制造、安装等原因而造成乘员伤亡。操作必须可靠，各种指令执行准确、无误，厅门防火≥2小时。 |
|  | 先进性 | 保证所投标电梯技术先进性。在驱动系统、控制系统、操作系统等方面均是采用目前先进的电梯技术，能符合电梯技术的发展方向和水平。 |
|  | 经济性 | 能较优地保证电梯总体经济性能，且便于操作、维护，经常性费用低，环保、节能，具备能源再生系统。 |
|  | 电梯功能的适用性 | 保证所投电梯功能充分满足采购人使用需求； |
|  | 电梯主要设备与器件 | 要求来源应真实、可靠，保证所投标电梯主要设备器件如：曳引机系统（整机）、控制柜（整柜）、执行器件、门机系统、门锁、旋转解码器、光幕、安全钳、 限速器、上行操作保护装置、称重装置、钢带、缓冲器、轿内操纵盘控制板、厅外一体型召唤盒、各种安全开关等器件来源的可靠性和真实性。 |
|  | 平层精度 | 在±5mm范围之内。 |
|  | 起动加速度和制动减速度 | 加/减速度≤1.0m/s2, 轿厢垂直振动≤8cm/s2, 轿厢水平振动≤8cm/s2, , 平层准确度±5 mm。 |
|  | 轿厢内噪声 | ≤50dB（A ）。 |
|  | 生产标准 | 所投品牌乘客电梯需符合相关生产标准。 |
| （三）电梯主要功能要求 |
|  | 全集选控制运行 |
|  | 超载保护及报警 |
|  | 超速电气保护 |
|  | 超速机械保护 |
|  | 轿门光幕保护 |
|  | 门过载反转保护 |
|  | 开关门时间自动调整 |
|  | 电动机空转保护 |
|  | 电动机热保护 |
|  | 五方对讲通讯 |
|  | 警铃报警 |
| （四）功能要求（除标准功能以外需配备以下功能） |  |
| 4.1 | 全集选控制运行 |  |
| 4.2 | 超载保护及报警 |  |
| 4.3 | 超速电气保护 |  |
| 4.4 | 超速机械保护 |  |
| 4.5 | 轿门光幕保护 |  |
| 4.6 | 门过载反转保护 |  |
| 4.7 | 开关门时间自动调整 |  |
| 4.8 | 电动机空转保护 |  |
| 4.9 | 电动机热保护 |  |
| 4.10 | 五方对讲通讯 |  |
| 4.11 | 警铃报警 |  |
| 4.12 | 停车非门区提示 |  |
| 4.13 | 起动补偿 |  |
| 4.14 | 位置异常自校正 |  |
| 4.15 | 停电应急照明 |  |
| 4.16 | 轿顶检修操作 |  |
| 4.17 | 无呼叫自返基站 |
| 4.18 | 满载直驶 |
| 4.19 | 紧急医用按钮和锁 |
| 4.20 | 内指令双击取消 |
| 4.21 | 反向内指令消除 |
| 4.22 | 层高自测定 |
| 4.23 | 运行计时计次显示 |
| 4.24 | 轿厢照明自动关闭 |
| 4.25 | 故障自动存储 |
| 4.26 | 楼层显示 |
| 4.27 | 视频监控电缆预留 |
| 4.28 | 消防功能 |
| 4.29 | 开关门按钮 |
| 4.30 | 终端楼层保护 |
| 4.31 | 轿内风扇自动关闭 |
| 4.32 | 医用电梯司机操作 |
| 4.33 | 厅外及轿内方向及位置指示 |
| 4.34 | 轿厢到站钟 |
| 4.35 | 语音报站 |
| 4.36 | 盲文按钮 |
| 4.37 | 断电平层（停电应急紧急停靠） |
| 4.38 | 再平层 |

说明：以上尺寸仅供参考，实际尺寸以供应商自行现场测量为准。

- 商务要求和合同草案条款：

| 条款号 | 条款类型 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订之日起45个日历日内完成安装调试及验收。 |
| 2 | 质保要求 | 产品质保期两年。 |
| 3 | 付款方法 | 采购人于合同签订生效且具备实施条件后5个工作日内支付预付款，货物类项目预付款比例为30%，产品交货安装完成并经验收合格后付剩余的合同价款。 |
| 5 | 售后服务要求 | 所投品牌或供应商具备完整的售后服务体系且需提供详细全面的售后服务方案。应包含但不限于售后维护机构、服务体系、服务范围、售后服务电话、故障响应时间不超过30分钟，到达故障现场时间、故障出现解决修复时间不超过2小时、重大故障修复时间不超过24小时，培训服务方案等方面内容。 |
| 6 | 培训要求 | 应对使用人进行现场技术培训，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，以保障设备能够正常、安全地运行。 |
| 7 | 验收 | 设备的验收严格依照国家相关规定文件执行，安装完工后由国家质监部门验收合格后方可使用 |
| 8 | 报价要求 | 供应商的报价应为“交钥匙”价，应包含但不限于为完成本项目的产品软、硬件采购、运输、安装、调试、报检、验收、培训、税金等所有可能发生的一切费用。 |

## 四、验收标准

成交供应商在验收前必须递交书面的验收方案，并报采购人认可后以其为依据，方可开始验收工作。

采购人将确认下列条款后进行验收签字：

1、投标文件中提供的产品技术数据经核验证实是真实的；

2、在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决；

3、所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕。